博爱县孝敬镇光伏发电采购项目

询价文件

采购编号：博政采购（2023）86号

采 购 人：博爱县孝敬镇人民政府

代理机构：河南众成工程管理有限公司

编制日期：2023年9月

目    录

询价邀请函..................................................................2

投标须知前附表..............................................................4

第一部分  询价项目相关内容及要求............................................7

第二部分  询价须知..........................................................8

第三部分  其他要求..........................................................16

第四部分  监督单位..........................................................16

第五部分  采购内容及具体要求.................................................17

第六部分  合同主要格式及主要条款............................................27

第七部分  供应商响应文件格式................................................29

博爱县孝敬镇光伏发电采购项目

询价邀请函

博爱县孝敬镇光伏发电采购项目经相关部门批准，项目已具备采购条件，采用询价方式采购，现邀请你公司参与投标。

一、项目名称：博爱县孝敬镇光伏发电采购项目

二、采购编号：博政采购（2023）86号

三、采购内容：铺设光伏板，总面积1835平方米，其中采购太阳能光伏板650块、15千瓦逆变器2台、25千瓦逆变器4台、30千瓦逆变器3台，36千瓦逆变器1台、50千瓦逆变器1台并安装调试并网。（详见询价文件第五部分）。

四、资金来源：上级财政资金

五、供货及安装期：合同签订后30日历天内供货安装及并网调试完毕。

六、质量标准：合格，符合国家及行业规范标准

七、预算金额：1044200元

八、供应商资格要求：

8.1  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

8.2  落实政府采购政策需满足的资格要求：促进政府强制采购节能产品及环境标志产品优先采购，促进中小企业和监狱企业发展扶持政策，需要提供中小企业声明函。

8.3  本项目的特定资格要求：

8.3.1 供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；

8.3.2 供应商需具备电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质，同时具备承装（修、试）四级及以上电力设施许可证，具有有效的安全生产许可证。项目经理需具备机电工程专业二级及以上建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证且未担任其它在建建设工程；

8.3.3 信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

8.3.4 本项目不接受联合体投标；

8.3.5资格审查方式：资格后审。

九、响应性文件递交信息

1、响应性文件递交的截止时间：2023年9月19 日15 时30 分。

2、响应性文件递交地点：供应商在投标截止时间前，将已完成的pdf格式的响应文件发送至本企业的内部电子邮箱（需新注册邮箱，该邮箱保密工作由供应商自行负责）。

十、开启时间

1、询价时间：2023年9月19 日15 时30 分。

2、询价地点：博爱县公共资源交易中心二楼第二开标室（到投标截止时间后，采购人使用专用电话通知供应商，供应商接到专用电话通知后向采购人告知邮箱名称及密码，在开标室下载响应性文件）。

十一、本次采购项目联系事项：

采购人：博爱县孝敬镇人民政府

联系人：武先生

电  话：13569195868

地址：博爱县孝敬镇东界沟村

采购代理机构：河南众成工程管理有限公司

联系人：杨女士

电  话：15139118097

地  址：郑州市金水区青年路145号6号楼14层1408号

十二、监督单位：

博爱县政府采购管理办公室

博爱县孝敬镇人民政府

2023年9月12  日

投 标 须 知 前 附 表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称: 博爱县孝敬镇光伏发电采购项目 采购编号：博政采购（2023）86号 采购内容：铺设光伏板，总面积1835平方米，其中采购太阳能光伏板650块、15千瓦逆变器2台、25千瓦逆变器4台、30千瓦逆变器3台，36千瓦逆变器1台、50千瓦逆变器并安装调试并网。（详见询价文件第五部分）。 采购方式：询价 供货及安装期：合同签订后30日历天内供货安装及并网调试 质量：合格，符合国家及行业规范标准。 付款方式：成交人签订合同后，预付合同金额50％货款（成交供应商需提供保函），供货完毕经验收合格后付至合同价的100%。 |
| 2 | 资金来源：上级财政资金 |
| 3 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：促进政府强制采购节能产品及环境 标志产品优先采购，促进中小企业和监狱企业发展扶持政策，需要提供中小企业声明函； 3、本项目的特定资格要求： 3.1 供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系； 3.2 供应商需具备电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质，同时具备承装（修、试）四级及以上电力设施许可证，具有有效的安全生产许可证。项目经理需具备机电工程专业二级及以上建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证且未担任其它在建建设工程。 3.3 信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。 3.4 本项目不接受联合体投标； 3.5资格审查方式：资格后审。 |
| 4 | 本项目不再统一召开答疑会，供应商如有疑问，请在响应文件递交截止时间1个工作日前与博爱县孝敬镇人民政府和河南众成工程管理有限公司以书面形式提出。 |
| 5 | 1、响应文件递交截止时间：2023年9月 19 日 15 时 30 分 2、响应文件递交地点：供应商在投标截止时间前，将已完成的pdf格式的响应文件发送至本企业的内部电子邮箱（需新注册邮箱，该邮箱保密工作由供应商自行负责）。 |
| 6 | 1、询价时间：2023年9月 19 日 15 时 30分。 2、询价地点：博爱县公共资源交易中心二楼第二开标室（到投标截止时间后，采购人使用专用电话通知供应商，供应商接到专用电话通知后向采购人告知邮箱名称及密码，在开标室下载响应性文件）。 |
| 7 | 预算金额：人民币1044200元 |
| 8 | 询价有效期：60日历天（从询价之日算起） |
| 9 | 采购人：博爱县孝敬镇人民政府 联系人：武先生 电 话：13569195868 采购代理机构：河南众成工程管理有限公司 联系人：杨女士 电 话：15139118097 |
| 10 | 代理服务费：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协【2023】002号）规定，由成交人支付。 |

# 第一部分  采购项目相关内容及要求

1、项目基本情况

采购人：博爱县孝敬镇人民政府

项目名称: 博爱县孝敬镇光伏发电采购项目

资金来源：上级财政资金

2、供应商资格要求：

2.1  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.2  落实政府采购政策需满足的资格要求：促进政府强制采购节能产品及环境

标志产品优先采购，促进中小企业和监狱企业发展扶持政策，需要提供中小企业声明函；

2.3  本项目的特定资格要求：

2.3.1 供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；

2.3.2 供应商需具备电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质，同时具备承装（修、试）四级及以上电力设施许可证，具有有效的安全生产许可证。项目经理需具备机电工程专业二级及以上建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证且未担任其它在建建设工程；

2.3.3 信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

2.3.4 本项目不接受联合体投标；

2.3.5 资格审查方式：资格后审。

3、响应文件报价应是询价文件和其他相关资料确定的全部工作内容的价格体现。

4、供应商的响应文件应实质性响应询价文件要求。

5、响应文件递交截止时间之后，任何人不得更改响应文件。

6、本项目不再统一召开答疑会，如有疑问请在响应文件递交截止时间1个工作日前与博爱县孝敬镇人民政府和河南众成工程管理有限公司以书面形式提出。

7、供应商应准时参加采购人组织的各种会议，迟到或不参加者视为自动放弃投标。

8、供应合同由成交人与博爱县孝敬镇人民政府签订。

9、成交人不得转包项目，否则一经发现，采购人有权另行选择其它单位。

10、付款方式：成交人签订合同后，预付合同金额50％货款（成交供应商需提供保函），供货完毕经验收合格后付至合同价的100%。

11、质量标准：合格，符合国家及行业规范标准。

# 第二部分  询价须知

一、总    则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关的法律、法规、规章等，择优推荐成交候选人。

2、维护双方当事人的合法权益，反对不正当竞争。

3、本次询价已按照有关规定向博爱县政府采购管理办公室备案。

4、供应商应仔细阅读询价文件，一旦参与询价，均认为响应该询价文件中采购人的有关要求。

5、投标费用：供应商在投标过程中所发生的一切费用，不论成交与否，均由供应商自负，采购单位不承担任何责任。

二、项目概况

采购内容：铺设光伏板，总面积1835平方米，其中采购太阳能光伏板650块、15千瓦逆变器2台、25千瓦逆变器4台、30千瓦逆变器3台，36千瓦逆变器1台、50千瓦逆变器1台、并安装调试并网。（详见询价文件第五部分）

三、询价文件

1、询价文件包括本文件和所有按本文件规定发出的补充通知等。

2、供应商应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款、技术要求和其它资料。如果供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝。

3、询价文件的解释。

供应商对收到的询价文件若有疑问，应以书面形式向博爱县孝敬镇人民政府和河南众成工程管理有限公司提出，博爱县孝敬镇人民政府和河南众成工程管理有限公司将以补充通知或答疑纪要的形式予以解答，答复将以书面形式发放给所有领取询价文件的供应商并作为询价文件的补充组成部分。

本询价文件的解释权属于采购人。

4、询价文件的澄清
    4.1 任何要求对询价文件进行澄清的供应商，均应在询价响应文件递交截止时间1个工作日前以书面形式将澄清要求送达采购人、采购代理机构。
    4.2 采购代理机构对其认为不必要进行答复的澄清要求，可以不予答复；若采购代理机构决定给予答复，将以书面形式通知所有询价文件收受人，答复中可包括所问问题，但不包括问题的来源。

5、询价文件的修改：采购人在询价文件发出后，如需对文件进行修改，应通知领取询价文件的所有供应商。

6、询价文件、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

四、询价要求

1、确定成交人后，成交人要按照响应文件中承诺的内容履行合同。

2、参加询价的供应商应按询价文件中提供的格式填写响应文件，否则将认为是对该询价文件的不响应。

3、对询价文件未作出实质性响应的供应商将被拒绝参与谈判。

- 响应文件的编制、递交和修改

1、响应文件的语言及格式。

与报价有关的所有文件必须使用中文，供应商必须使用询价文件中规定的文件格式。

2、响应文件的组成。

2.1 响应文件应主要包括下列部分：

（1）报价函；

（2）报价明细表；

（3）企业法人代表身份证明；

（4）法人代表授权委托书及被授权人身份证；

（5）供应商服务承诺和优惠承诺；

（6）供应商所投产品属于当期政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料(如有)；

（7）投标承诺函；

（8） 中小企业声明函；

（9）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（10）询价文件要求的或供应商认为需要加以说明的其他内容。

全套响应文件应无涂改和行间插字，如有修改应在修改处加盖供应商的企业印章（即公章）或企业法定代表人或其委托代理人印章（或签字）。

注：1、符合《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，按照采购文件约定提供资格承诺，不再提供资质资料，主要包括供应商在响应文件中无需再提供营业执照、电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质证书、承装（修、试）四级及以上电力设施许可证证书，安全生产许可证证书、项目经理机电工程专业二级及以上建造师资格证书，安全生产考核合格证、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前三年内再经营活动中没有重大违法记录相关证明材料。

2、供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、响应文件的标志

3.1 成交人在成交公示期结束后，将本单位开标时递交pdf格式的响应文件纸质版邮寄至河南众成工程管理有限公司存档。响应文件要求正本壹份、副本叁份，U盘电子档一份。每份响应文件上要明确注明“正本”和“副本”字样。响应文件正本和副本用A4纸打印胶装成册，不得采用活页装订，供应商法定代表人或法定代表人委托代理人应在规定签章处签章并加盖公章。封皮上应注明采购项目名称、供应商名称（加盖公章）、法定代表人或委托代理人签字（或加盖印章）、日期等。

3.2响应文件正本、副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并须在规定签章处加盖供应商的企业印章（即公章）、企业法定代表人或其委托代理人印章（或签字）。

3.3全套响应文件应无涂改和行间插字，如有修改应在修改处加盖供应商的企业印章（即公章）、企业法定代表人或其委托代理人印章（或签字）。

4、响应文件的补充与撤回

4.1 供应商在响应文件递交截止时间之前可以对其响应文件进行修改并重新上传。

4.2 供应商在响应文件递交截止时间后不能修改、补充替代或撤回其响应文件。

5、询价响应文件有下列情形之一的，采购人不予接收。

5.1在响应文件递交截止时间以后递交的询价响应文件为无效文件，采购人将不予接收。

5.2未按询价文件要求签字、盖章的。

6、询价有效期

（1）投标单位的响应文件从询价之日起有效期为60日历天。

（2）在特殊情况下，采购人通过采购代理机构可于询价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标单位可以拒绝上述要求，拒绝延长投标有效期但该供应商的投标失效。对于同意该要求的投标单位，不允许修改其响应文件的实质性内容。

六、投标报价

一、控制价

本项目控制价为1044200元，供应商的投标报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝。

二、投标报价

1、 投标报价应包括询价文件确定采购范围的全部工作内容以及其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。供应商以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。

2、 供应商的投标报价应包括货物本身的设备价、备品备件价、包装费、装卸费、运输费、税金（含关税、增值税）、安装费、检测验收费、培训费及其他所有费用。 投标价不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为非响应性投标而予以拒绝，供应商所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。

七、询价程序

一、询价程序

采购人将按前附表规定的时间和地点准时举行谈判会议，到响应性文件递交截止时间后，采购人会使用专用电话通知供应商，供应商接到专用电话通知后向来电人告知邮箱名称及密码，供开标下载响应文件，否则视为自动放弃投标。

会议由河南众成工程管理有限公司主持：

1、主持人宣布谈判会议开始。

2、主持人介绍到会单位和有关人员，宣布会议主持人、记录人、监督人名单。

3、在各监督部门的监督下，由采购人使用专用电话通知供应商，供应商接到专用电话通知后向来电人告知邮箱名称及密码,采购人下载响应文件。

(8)开标会议结束，进入评标阶段。

询价小组由采购人代表和政府采购专家库中随机抽取的技术、经济等方面的专家共3人组成。

(9)询价小组对询价响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

(10)询价小组将符合询价文件规定的有效投标报价按由低到高顺序排序，推荐3名成交候选供应商。

(11)签订合同：在约定的时间、地点，采购人与成交人根据有关询价结果签订合同，合同应分别送博爱县政府采购管理办公室和博爱县公共资源交易中心备案。签订合同时由成交人提供合同样本。

(12)在询价期间，供应商不得向询价小组成员询问其它供应商询价情况，不得进行影响成交结果的活动。

二、询价小组将对响应文件中有关问题分别向供应商进行询问，请各供应商予以口头答复，并形成书面答复，经法定代表人或其委托代理人签署。答复文件将作为投标的组成部分。为保证成交结果的公正性，询价小组成员不得与供应商私下接触。确定成交人前，凡与询价情况有接触的任何人不得将询价情况泄密。

询价小组不向未成交方解释原因，不退还响应文件。

三、询价成交原则

1、成交原则和方法

1．1公开、公平、公正

1．2技术可行，措施得当

1．3符合采购需求，价格低者优先成交。在价格同等情况下，依次按质量及服务、提供的优惠条件等进行排序，推荐3名成交候选供应商。

- 参加询价采购活动的供应商，应当一次报出不得更改的价格。

3、询价小组对每个参加询价单位的响应文件的实质内容进行比较。

4、询价小组应当从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。在价格同等情况下，依次按质量及性能参数、服务、提供的优惠条件等进行排序。

采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。

非因不可抗力因素放弃成交的，或排名第一的成交候选人未按规定期限与采购人签订合同的，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该成交候选人的投标价与重新确定的成交人成交价的差额，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，将其列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

5.对中小型或微型企业投标的扶持：

5.1.1投标供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除(C1的取值为20%)，即：评标价＝投标报价(最后报价)×(1－C1)；

5.1.2中小企业应当提供《中小企业声明函》(见格式)。

5.2按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业的标准为：

5.2.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

5.2.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业[2011]300号)；

5.2.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》	(财库〔2014〕68号)和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为供应商所提供的本企业生产的产品的价格给予20%的扣除。

同一供应商，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

6、参加询价单位的响应文件有下列情况之一的，视为无效响应文件。

6.1未按询价文件明示的规定签字或盖章的；

6.2询价响应文件的关键内容（投标报价、供货及安装期、质量等）未填写或填写字迹模糊、达不到要求的；

6.3投标报价超出控制价的；

6.4供应商递交两份或多份内容不同的询价响应文件，或在一份询价响应文件中对同一采购项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

6.5相关资格证明文件不合格的；

6.6询价响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

6.7 询价响应文件有明显不符合询价文件其它要求和有关法律法规的；

6.8在评标过程中，询价小组发现供应商的报价明显低于其它投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由询价小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

四、授予合同

1、本合同将授予经过采购人确认的成交单位。

2、成交人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照询价文件和成交人的询价响应文件与采购单位签订合同。

3、询价文件、成交人的询价响应文件及其澄清文件等均为签订合同的依据。

4、合同签订后，成交人应将合同在7个工作日内分别送博爱县政府采购管理办公室和博爱县公共资源交易中心备案。

第三部分  其他要求

# 投标单位如有不清楚的地方可与采购人或河南众成工程管理有限公司联系。询价报价应包含所有费用。成交人在成交后不得以任何理由增加任何费用（有采购数量变更的除外）。

第四部分   监督单位

博爱县政府采购管理办公室

第五部分采购内容及技术要求

一、采购内容：铺设光伏板，总面积1835平方米，其中采购太阳能光伏板650块、15千瓦逆变器2台、25千瓦逆变器4台、30千瓦逆变器3台，36千瓦逆变器1台、50千瓦逆变器1台并安装调试并网。

二、技术参数要求：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能光伏板 | 规格：2278×1134×35mm 并且根据实际需求可将电池组件互相串联或并网连接。 采用单晶（570w）组件，组件工作功率为570w（0/+5W），开路电压为52.21V左右，工作电压49.2V。 工作温度：-40~+85°C 最大系统电压：1500V 接线盒防护等级：IP67 晶体硅胶组件输出功率衰减率10年内不高于≤8.8，25年内不高于≤19.3。 分体接线盒，IP68，3个二极管。 玻璃：单玻，3.2mm镀膜钢化玻璃 边框：阳极氧化铝合金边框 组件重量≥27.5kg 质保期：品材料和工艺质保25年线性功率质保。 | 650 | 块 |
| 2 | 逆变器 | 规格：15KW 64×53×277mm 根据实际需求最大直流电流1100V，额定输出功率15000W。 输出电压：220Vac/380Vac 输出电压频率：50HZ/60HZ 工作相对湿度：-25°C 最高工作海拔：4000m 交流连接器：防水PG头+OT/DT端子 重量（含安装件）≥43kg 防护等级：IP66 拓补方式无变压器。 质保期：5年品质质保期 | 2 | 台 |
| 3 | 逆变器 | 规格：25KW 64×53×277mm 根据实际需求最大直流电流1100V，额定输出功率25000W。 输出电压：220Vac/380Vac 输出电压频率：50HZ/60HZ 工作相对湿度：-25°C 最高工作海拔：4000m 交流连接器：防水PG头+OT/DT端子 重量（含安装件）≥43kg 防护等级：IP66 拓补方式无变压器。 质保期：5年品质质保期 | 4 | 台 |
| 4 | 逆变器 | 规格：30KW 64×53×277mm 根据实际需求最大直流电流1100V，额定输出功率36000W。 输出电压：220Vac/380Vac 输出电压频率：50HZ/60HZ 工作相对湿度：-25°C 最高工作海拔：4000m 交流连接器：防水PG头+OT/DT端子 重量（含安装件）≥43kg 防护等级：IP66 拓补方式无变压器。 质保期：5年品质质保期 | 3 | 台 |
| 5 | 逆变器 | 规格：36KW 64×53×277mm 根据实际需求最大直流电流1100V，额定输出功率36000W。 输出电压：220Vac/380Vac 输出电压频率：50HZ/60HZ 工作相对湿度：-25°C 最高工作海拔：4000m 交流连接器：防水PG头+OT/DT端子 重量（含安装件）≥43kg 防护等级：IP66 拓补方式无变压器。 质保期：5年品质质保期 | 1 | 台 |
| 6 | 逆变器 | 规格：50KW 64×53×277mm 根据实际需求最大直流电流1100V，额定输出功率50000W。 输出电压：220Vac/380Vac 输出电压频率：50HZ/60HZ 工作相对湿度：-25°C 最高工作海拔：4000m 交流连接器：防水PG头+OT/DT端子 重量（含安装件）≥43kg 防护等级：IP66 拓补方式无变压器。 质保期：5年品质质保期 | 1 | 台 |

注：本招标项目必须要实质性满足技术要求和商务要求：

1、供应商提供的货物必须是原装全新、高于或等于竞争性谈判文件规定技术参数的产品。

2、属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的；必须采购当期节能产品政府采购品目清单内设备或产品；在价格、技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能、环保产品（需提供供应商所投产品属于政府采购品目清单规定的节能环保产品的证明材料）。

3.本项目核心产品：太阳能光伏板、逆变器

4.本标的所属行业：工业

第六部分  合同格式及主要条款

甲甲方：（采购单位）

乙方：（供应商 ）

甲、乙双方持采购人、采购代理公司签发的采购项目成交通知书，根据询价文件、响应性文件的内容，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指货物为此次询价采购的货物（注明品名、规格、数量、单价、产地等技术要求），合同总价款为 元（大写）。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

乙方提供的货物是达到乙方询价文件及澄清中的技术标准。（售后服务要求按询价文件及响应性文件相应条款制订）

三、交货时间、地点、方式、验收：

乙方应于   年 月 日前按甲方要求在（甲方指定地点）将货物运送达到验收条件。货物运送产生的费用由乙方负责。由甲方组织相关人员进行验收。

四、付款：成交人与采购人签订合同后按中标金额向采购人提供购车发票，采购人一次性支付车款，成交人收到车款后，七日内供货。

五、违约责任：

甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额  的违约金。

乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付未交付部分货物款总额违约金。

乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值赔偿费。

六、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

七、甲乙双方应严格遵守投标要求和投标单位须知，如有违反，按投标要求和投标单位须知规定予以处理。

八、询价文件及其修改补充、响应性文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

九、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的，可以根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向当地人民法院起诉。

十、合同生效及其它：

本合同经甲、乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式五份，甲乙双方各持两份、报博爱县财政局政府采购管理办公室备案一份。

乙方：				              甲方：

地址：				              地址：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：	                         电话：

开户银行：	                  开户银行：

银行账号：	                  银行账号：

签约时间：                     签约地点：

注明：以上合同文本仅供参考，最终合同文本是以采购文件文件和中标人投标文件相关内容为基础，经双方询价后形成的合同文本。

# 第七部分  供应商响应文件格式

正本或副本

（项目名称）

响应文件

采购编号：

投  标  人：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：（签字或盖章）

日      期：      年   月   日

目    录

（1）报价函；

（2）报价明细表；

（3）企业法人代表身份证明

（4）法人代表授权委托书及被授权人身份证；

（5）供应商资格证明承诺函；

（6）供应商服务承诺和优惠承诺；

（7）供应商所投产品属于当期政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料；

（8）中小企业声明函；

（9）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（10）询价文件要求的或供应商认为需要加以说明的其他内容。

（一）报价函

致：(采购人)

1、根据已收到的项目询价文件及有关纪要通知，我方经研究上述项目询价文件后，愿以总价（大写）            ；（小写）            的报价完成本项目采购所有内容。

2、一旦我方成交，我方保证在       日历天内供货安装及并网调试。

3、如果我方成交，保证质量标准       。

4、我方递交的询价响应文件，在询价文件规定的投标效期60日历天内有效，在此期间我方若成交，将受此约束。

5、成交通知书和本询价响应文件构成约束我们双方的合同。

6、我方明白采购人不一定接纳最低投标报价的投标，也不需要采购人解释选择或否决任何供应商的原因和理由。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年     月    日

（二）投标报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号及技术参数 | 单位 | 数量（元） | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价（元）： |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 供货及安装期（日历天）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |

（可根据实际情况自行修改表格）

供应商（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

（三）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：         职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴处（背面）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正面）

供应商： （盖单位章）

年    月     日

（四）授权委托书

本人            （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                 （项目名称）项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

委托代理人身份证复印件粘贴处（正面）

委托代理人身份证复印件粘贴处（背面）

供应商：              （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

委托代理人：                （签字或盖章）

年    月    日

（五）供应商的资格证明承诺函

致 (采购人)：_________________________________

供应商名称： _________________________________

统一社会信用代码：_________________________________

供应商地址：_________________________________

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺：

- 我单位具有有效的营业执照（三证合一）；

二、我单位具有电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质，同时具备承装（修、试）四级及以上电力设施许可证，具有有效的安全生产许可证。项目经理需具备机电工程专业二级及以上建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证且未担任其它在建建设工程。

三、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求的独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：__________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：__________________

日期：_____年___ 月____ 日

（六）供应商的服务承诺及优惠承诺

- 供应商所投产品属于当期政府采购清单

规定的节能环保产品的证明材料

（八）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于            行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于           行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供的声明函将在中标后随中标公告一并公示，若声明函内容不实的，将依照《政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（九）残疾人福利性单位声明函（如有）

- 询价文件要求的或供应商认为需要加以

说明的其他内容