## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 |  | m2 | 284.68
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.已考虑工作面和放坡 4.弃土运距自行考虑 |  | m3 | 529.46
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:详见图纸设计 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 4.基槽回填 |  | m3 | 367.76
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余方外运 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 529.5
分部小计
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 填充墙 1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙厚、墙高：200mm以内、≤3.6m 3.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆 |  | m3 | 157.12
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 填充墙 1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙厚、墙高：200mm以内、＞3.6m 3.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆 |  | m3 | 4.09
分部小计
钢筋混凝土工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010501001001 | 垫层 | 垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵送费、运距自行考虑 4.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | m3 | 28.75
2 | 010501003001 | 独立基础 | 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费、运距自行考虑 4.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | m3 | 119.35
3 | 010502001001 | 矩形柱 | 矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费、运距自行考虑 4.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | m3 | 51.93
4 | 010502002001 | 构造柱 | 构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费、运距自行考虑 4.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | m3 | 15.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 010503002001 | 矩形梁 | 基础梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费、运距自行考虑 4.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | m3 | 22.52
6 | 010503004001 | 圈梁 | 圈梁（卫生间止水带） 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费、运距自行考虑 4.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | m3 | 3.77
7 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 压顶（女儿墙压顶） 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费、运距自行考虑 4.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | m3 | 5.52
8 | 010503005001 | 过梁 | 过梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费、运距自行考虑 4.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | m3 | 2.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 010505001001 | 有梁板 | 有梁板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费、运距自行考虑 4.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | m3 | 152.9
10 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 悬挑板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费、运距自行考虑 4.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | m3 | 45.13
11 | 010506001001 | 直形楼梯 | 楼梯 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费、运距自行考虑 4.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | m2 | 22.2
12 | 010507001001 | 散水 | 散水 1.60厚C20混凝土面层 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实(坡度按单体工程设计) 4.详见12YJ9-1 P95 3散水 |  | m2 | 60.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 010507001002 | 台阶 | 台阶 石质板面层台阶 1.20-25厚花岗岩板面层，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.60厚C20混凝土 3.300厚3:7灰土 4.素土夯实(坡度按单体工程设计) 5.详见12YJ9-1 P102 6石质板材台阶 |  | m2 | 14.15
14 | 010507001003 | 坡道 | 坡道 1.防滑地砖面层，25厚1:3水泥砂浆找平层 2.100厚C15混凝土 3.300厚3:7灰土 4..素土夯实，向外坡4% 5.详见12YJ12 7/22 2/25 |  | m2 | 28.8
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB300以内 直径 6-10mm |  | t | 10.75
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm |  | t | 3.319
17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm |  | t | 1.192
18 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 16mm |  | t | 2.047
19 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径18-25mm |  | t | 16.535
20 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内一级钢 |  | t | 1.418
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
21 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm |  | t | 7.474
22 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 Φ10以内一级钢 |  | t | 0.873
23 | 010516003001 | 机械连接 | 电渣压力焊 |  | 个 | 484
24 | 010516003002 | 机械连接 | 直螺纹连接 |  | 个 | 167
分部小计
钢结构工程
1 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.部位：室外钢楼梯 2.梯柱 200*300*12*12，Q355B |  | t | 5.273
2 | 010604001001 | 钢梁 | 1.部位：室外钢楼梯 2.梯梁H350*200*6*12，Q355B |  | t | 1.374
3 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位：室外钢楼梯 2.钢梯支撑C25a |  | t | 0.902
4 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.部位：室外钢楼梯 2.5厚花纹钢板 |  | t | 1.053
5 | 010606008001 | 钢梯 | 1.部位：室外钢楼梯 2.5厚花纹钢板 |  | t | 0.589
6 | 010606013001 | 零星钢构件 | 预埋件 |  | t | 0.2
分部小计
门窗工程
1 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1022，FM乙1522 2.门框、扇材质:乙级防火门 3.含门锁、五金等 4.符合图纸设计要求及相关施工验收规范 |  | m2 | 22.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1022 2.含门锁、五金等 3.符合图纸设计要求及相关施工验收规范 |  | m2 | 19.8
3 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.框、扇材质:断桥铝门框 中空玻璃窗 2.符合图纸设计要求及相关施工验收规范 |  | m2 | 74.7
4 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:断桥铝窗框 中空玻璃窗 2.符合图纸设计要求及相关施工验收规范 |  | m2 | 198.54
分部小计
屋面工程
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 装修做法表 屋面1 上人屋面-地砖保护层屋面 1.10厚防滑地砖铺平拍实 2.25厚1:3水泥砂浆保护层 3.干铺无纺聚氨酯纤维布一层 4.2层3厚SBS改性沥青卷材防水 5.30厚C20细石混凝土 6.75厚挤塑聚苯板 7.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8.1:8水泥珍珠岩 9.5厚水性聚氨酯防水涂料 10.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 11.现浇钢筋混凝土屋面板 |  | m2 | 240.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 装修做法表 屋面2 不上人屋面-水泥砂浆屋面 1.20厚1:3水泥砂浆保护层 2.干铺无纺聚氨酯纤维布一层 3.2层3厚SBS改性沥青卷材防水 4.30厚C20细石混凝土 5.75厚挤塑聚苯板 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.1:8水泥珍珠岩 8.1.5厚水性聚氨酯防水涂料 9.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10.现浇钢筋混凝土屋面板 |  | m2 | 24.00
3 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 装修做法表 屋面3 防水砂浆平屋面 1.屋面灰色真石漆 2.最薄处20厚聚合物水泥防水砂浆 3.20厚无机保温砂浆 4.素水泥浆一道 5.现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 2.10
4 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.部位:屋面外排水 2.排水管品种、规格:DN110UPVC雨水管 3.符合图纸设计要求及相关施工验收规范 |  | m | 28.2
分部小计
保温工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 外墙保温 1.70厚岩棉板保温层 2.抹第一道抹面胶浆3-6厚，压入耐碱玻璃纤维布 3.锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布层 4.抹第二道抹面胶浆3-6厚，压入耐碱玻璃纤维布 5.薄抹第三道抹面胶浆 |  | m2 | 805.82
分部小计
装饰装修工程
楼地面
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 装修做法表地1 防滑地砖防水地面（卫生间有水房间） 1.10厚防滑地砖300*300 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.1.5厚水性聚氨酯防水涂料 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆抹平 5.素水泥浆一道 6.60厚C15混凝土垫层 7.150厚3:7灰土 8.素土夯实 |  | m2 | 43.2
2 | 011102003002 | 块料楼地面 | 装修做法表地2 防滑地砖地面（休息区、楼梯间） 1.10厚防滑地砖 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实 |  | m2 | 218.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 011102003003 | 块料楼地面 | 装修做法表楼1 防滑地砖防水地面（卫生间有水房间） 1.10厚防滑地砖300*300 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.1.5厚水性聚氨酯防水涂料 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆抹平 5.素水泥浆一道 6.钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 86.39
4 | 011102003004 | 块料楼地面 | 装修做法表楼2 防滑地砖地面（休息区） 1.10厚防滑地砖 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 388.69
5 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 装修做法表楼3 防滑地砖楼面（楼梯间） 1.10厚防滑地砖 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 72.6
6 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 装修做法表踢脚1 面砖踢脚 1.2厚界面砂浆 2.7厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.配套专用胶粘剂 5.6厚釉面砖踢脚，填缝剂填缝 |  | m2 | 42.72
内墙面
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011204003001 | 块料墙面 | 装修做法表内墙1（釉面砖内墙防水） 1.5厚釉面砖，配套专用胶粘剂 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实磨平 4.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 5.2厚配套界面砂浆 6.基层墙体 |  | m2 | 556.22
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 装修做法表内墙2 无机硅酸盐类涂料墙面-贴临有水房间内墙 1.无机硅酸盐涂料两遍 2.封闭底涂料一遍 3.刮防水腻子二遍 4.聚合物水泥防水砂浆15厚 5.基层墙体 |  | m2 | 245.18
3 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 装修做法表内墙3 无机硅酸盐类涂料墙面-普通房间 1.无机硅酸盐涂料两遍 2.封闭底涂料一遍 3.刮防水腻子二遍 4.6厚1:2水泥砂浆 5.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 6.2厚专用界面剂 7.基层墙体 |  | m2 | 681.81
外墙面
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 装修做法表外墙1 真石漆外墙 1.基层墙体 2.15厚1:3聚合物水泥砂浆找平 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料 4.70厚岩棉板保温层（另外单列） 5.抹第一道抹面胶浆3-6厚，压入耐碱玻璃纤维布（另外单列） 6.锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布层（另外单列） 7.抹第二道抹面胶浆3-6厚，压入耐碱玻璃纤维布（另外单列） 8.薄抹第三道抹面胶浆（另外单列） 9.刮柔耐水腻子 10.涂饰底层涂料 11.喷涂主层涂料 12.涂饰面层涂料二遍 |  | m2 | 995.46
2 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 装修做法表 外墙2 涂料外墙-女儿墙内侧 1.基层墙体 2.15厚1:3聚合物水泥砂浆找平 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料 4.20厚无机保温砂浆 5.5厚抗裂抹面砂浆 6.刮柔耐水腻子 7.涂饰底层涂料 8.涂饰面层涂料二遍 |  | m2 | 228.65
天棚面
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 装修做法表顶棚2 楼梯间 无机涂料 1.现浇钢筋混凝土板 2.界面剂一道 3.2厚耐水腻子 4.封闭底涂料 5.无机硅酸盐罩面涂料两遍 |  | m2 | 97.17
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 装修做法表顶棚1 铝合金方形板吊顶 1.现浇楼板 2.5厚防水聚合物水泥抹灰砂浆 3.10号镀锌低碳钢丝吊杆 4.专用上层主龙骨 5.与铝合金方形板配套的专用下层副龙骨联结 6.0.8厚铝合金方形板600*600 |  | m2 | 703.62
其他
1 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:楼梯栏杆 2.做法：12YJ8 2/15 3.符合图纸设计要求及相关施工验收规范 |  | m | 18.3
2 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:无障碍坡道栏杆 2.做法：12YJ12 不锈钢管 3.符合图纸设计要求及相关施工验收规范 |  | m | 12
3 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:护窗栏杆 2.做法：12YJ8 3/64 不锈钢管 3.符合图纸设计要求及相关施工验收规范 |  | m | 47.1
4 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 二层走廊玻璃栏板 详见图集 15J403-1 C3/B44 |  | m | 59.4
5 | 010607003001 | 成品雨篷 | 轻钢玻璃雨篷 |  | m2 | 10.56
6 | 011503008002 | 玻璃栏板 | 室外钢梯玻璃栏板 |  | m | 60.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 011505001001 | 洗漱台 |  |  | m2 | 8.28
8 | 01B003 | 安全抓杆 |  |  | 个 | 6
9 | 011210005001 | 成品隔断 |  |  | m2 | 105.6
分部小计
措施项目
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
2 | 011702001001 | 基础 | 1.部位：垫层 2.含模板制作、安装及拆除 |  | m2 | 24.13
3 | 011702001002 | 基础 | 1.部位：独立基础 2.含模板制作、安装及拆除 |  | m2 | 72.85
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.部位：一-顶层矩形柱 2.含模板制作、安装及拆除 3.层高：4.2m |  | m2 | 340.27
5 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.部位：基础层矩形柱 2.含模板制作、安装及拆除 |  | m2 | 14.36
6 | 011702003001 | 构造柱 | 1.部位：构造柱 2.含模板制作、安装及拆除 |  | m2 | 165.56
7 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.部位：基础梁 2.含模板制作、安装及拆除 |  | m2 | 193.2
8 | 011702008001 | 圈梁 | 1.部位：卫生间止水带 2.含模板制作、安装及拆除 |  | m2 | 38.62
9 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.部位：压顶 2.含模板制作、安装及拆除 |  | m2 | 55.23
10 | 011702009001 | 过梁 | 1.部位：过梁 2.含模板制作、安装及拆除 |  | m2 | 26.6
11 | 011702014001 | 有梁板 | 1.部位：有梁板 2.含模板制作、安装及拆除 3.层高：4.2m |  | m2 | 1271.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.部位：悬挑板 2.含模板制作、安装及拆除 3.层高：4.2m |  | m2 | 414.32
13 | 011702024001 | 楼梯 | 1.部位：楼梯 2.含模板制作、安装及拆除 3.层高：4.2m |  | m2 | 22.2
14 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:框架结构 |  | m2 | 967.74
15 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物层数:地上1层 |  | m2 | 967.74
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13