## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:1AL1（800*800*150） 2.安装方式:嵌墙,底边距地1.5米 3.型号参数详见设计图纸 4.含箱体及箱内端子、电子元件等 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:1AL2/3（800*800*150） 2.安装方式:嵌墙,底边距地1.5米 3.型号参数详见设计图纸 4.含箱体及箱内端子、电子元件等 |  | 台 | 2
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:PO箱 2.安装方式:嵌墙,底边距地1.5米 3.型号参数详见设计图纸 4.含箱体及箱内端子、电子元件等 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:空调开关箱 2.安装方式:嵌墙,底边距地1.5米 3.型号参数详见设计图纸 4.含箱体及箱内端子、电子元件等 |  | 台 | 6
5 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 3
6 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮 |  | 个 | 3
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求 |  | m | 245.19
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:40 4.具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求 |  | m | 13.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:25 4.具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求 |  | m | 239.11
10 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求 |  | m | 544.65
11 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:65 4.具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求 |  | m | 11
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJY4*35 3.规格:35mm2以下 |  | m | 11
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WZDN-BYJ-2.5mm2 3.含接线端子等 |  | m | 494.79
14 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.含接线端子等 |  | m | 1662.52
15 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.含接线端子等 |  | m | 1003.42
16 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-10mm2 3.含接线端子等 |  | m | 68
17 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:双管LED带灯罩 2.规格:220V 2X30W 3.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | 套 | 72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
18 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:220V 7W 3.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | 套 | 28
19 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯单面左右 2.规格:LED 1WDC36V 3.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | 套 | 15
20 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯楼层灯 2.规格:LED 1WDC36V 3.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | 套 | 2
21 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯疏散出口 2.规格:LED 1WDC36V 3.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | 套 | 5
22 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯直通室外 2.规格:LED 1WDC36V 3.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | 套 | 5
23 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.规格:LED 1WDC36V 3.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求 |  | 套 | 21
24 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:防水插座（带防溅盒） 2.规格:220V,10A 3.安装方式:底边距地0.3米 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
25 | 030404034001 | 开关 | 1.名称:防水型单联开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:底边距地1.3米 |  | 个 | 3
26 | 030404034002 | 开关 | 1.名称:防水型双联开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:底边距地1.3米 |  | 个 | 9
27 | 030404034003 | 开关 | 1.名称:防水型三联开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:底边距地1.3米 |  | 个 | 6
28 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:普通插座 2.规格:单相二孔三孔安全型 220V 10A 3.安装方式:底边距地0.3米 |  | 个 | 25
29 | 030404034004 | 开关 | 1.名称:声光控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:底边距地1.3米 |  | 个 | 7
分部小计
弱电
1 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:交换机 |  | 台 | 1
2 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求 |  | m | 69.29
3 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求 |  | m | 17.7
4 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:UTP6 |  | m | 114.28
分部小计
防雷接地
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB总等电位联结箱 2.安装方式:暗装,底边距地0.3m 3.其他内容满足图纸及规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿屋脊、檐口、女儿墙等明敷或暗敷 5.其他内容满足图纸及规范要求 |  | m | 88.43
3 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 |  | m | 59.64
4 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:-25*4镀锌扁钢 2.其他内容满足图纸及规范要求 |  | m | 117.18
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度博爱县柏山镇玉屏山游客服务中心项目（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4